报价响应书

项目编号：HK2023-032

项目名称：安徽省合肥汽车客运有限公司临泉路

充电站亮化设备采购及安装项目

供应商：（签章）

年  月	 日

一、法定代表人授权书

致：安徽省合肥汽车客运有限公司

本授权书声明：                    （供应商名称）授权本单位           （供应商授权代表姓名）代表本单位参加安徽省合肥汽车客运有限公司临泉路充电站亮化设备采购及安装项目（项目编号：HK2023-032）询价活动,全权代表本单位处理报价过程的一切事宜。供应商授权代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。特此声明。

代理人姓名：

身份证号码：

联系方式：

法定代表人/授权代表（签字）：         供应商盖章：

年  月  日

二、报价表

| 项目名称 | 安徽省合肥汽车客运有限公司临泉路充电站亮化设备采购及安装项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | HK2023-032 |
| 供应商 |  |
| 投标报价 （人民币） | 投标总价（含税）： 大写： 元 小写： 元 |
| 备注 | 供应商须按采购清单报综合单价及投标总价，以投标总价作为评标定标依据，以综合单价作为结算的依据，报价明细表中应清楚地标明各项单价、小计等内容。供应商的投标总价（含税）须不高于本项目采购预算8万元（报价单位为元，精确到小数点后二位）。 供应商的响应报价为全部费用价格，包括但不限于产品价格、设计费、安装费、运费、运输保险费、各种税费、免费质保期等为完成本次采购项目所发生的全部费用。 供应商应提前进行现场勘查，充分考虑所投货物成本，综合考虑各种风险谨慎报价，报价文件须有拟供设备技术规格响应表，并标明在配置、规格或技术性能方面的明细偏差。 |

法定代表人/授权代表（签字）：         供应商盖章：

年  月  日

三、分项报价清单

（一）入口处标牌“合客充电”发光字

要求：底板尺寸不小于560cmx150cm *厚20cm（按板材展开面计算）；“合客充电”字体尺寸不小于100cm*100cm*4。

（格式自拟，以下格式供参考）

| 序号 | 名称 | 暂定数量 | 单价 | 合计（元） | 规格及技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 入口处标牌“合客充电”发光字（底板尺寸不小于560cmx150cm *厚20cm（按板材展开面计算，“合客充电”字体尺寸不小于100cm*100cm*4） |
| 1 | 钢架+2.5铝单板刨槽折弯+烤漆 |  |  |  | 4*4方管钢架+2.5铝单板刨槽折弯+烤漆 |
| 2 | 4mm亚克力面板 |  |  |  | 4mm亚克力 |
| 3 | 拉丝不锈钢焊站边烤漆 |  |  |  | 拉丝不锈钢焊站边烤漆 |
| 4 | LED模组（正面装灯） |  |  |  | （标明产品型号） |
| 5 | 底壳（1.2镀锌板激光切割焊站边） |  |  |  | 1.2镀锌板激光切割焊站边 |
| 6 | 变压器电源 |  |  |  | （标明产品型号） |
| 7 | 运输(含辅材）+安装 |  |  |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |

（二）入口处公司LOGO

要求：尺寸不小于232cm*184cm

（格式自拟）

（三）东侧栏杆公司logo及“合客充电”发光字

要求：尺寸不小于232cm*184cm+171cm*168cm*4

（格式自拟）

（四）车棚亮化

要求：中间白色LED铝型材底灯带不小于100m，两侧及前侧全彩灯不小于120m

（格式自拟）

法定代表人/授权代表（签字）：         供应商盖章：

年  月  日

四、报价响应函

致：安徽省合肥汽车客运有限公司

1.我方愿意按照本项目报价公告规定的各项要求，提供所需的服务。

2.我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3.响应如下：

| 相关要求 | 是否响应 |
| --- | --- |
| 一、采购清单： 安徽省合肥汽车客运有限公司长客加油站合客充电站（临泉路）需采购安装亮化设备（主结构为发光字），具体参数要求如下： 1.入口处标牌“合客充电”发光字，底板尺寸不小于560cmx150cm *厚20cm（按板材展开面计算），字体尺寸不小于100cm*100cm*4； 2.入口处公司LOGO发光字，尺寸不小于232cm*184cm； 3.东侧栏杆上公司LOGO及“合客充电”发光字（规格不小于232cm*184cm+171cm*168cm*4）； 4.车棚亮化，中间白色LED铝型材底灯，两侧及前侧全彩灯。 采购清单见附件1：采购需求。 | 是 |
| 二、供货要求： 1.成交供应商所提供的所有产品的技术标准、制造、安装、验收等应符合国家及行业最新标准或规范，产品交付时应按国家有关规定。 2.成交供应商所提供的设备、外设、零配件等应是全新的、未使用过的合格产品，且完全符合询价文件及合同规定的质量、规格和性能要求的正品。 3.采购清单提供的参数，是仅限于满足本项目功能需求的基本配置要求，供应商根据产品自身，设备选型、选配，应保证提供符合或优于本规格及要求的最新优质产品。 4.供应商在报价文件中应详细列出拟提供的设备及专用工具的名称、产品型号、规格、数量等，说明产品的主要型号，如产品有型号偏差，应在报价文件中的型号偏差表中详细列出。 5.成交供应商应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。 6.成交供应商须提供所需设备的供应、运输和相应的备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务。 | 是 |
| 三、安装要求： 1.成交供应商负责本项目所有设备、材料供货，并负责安装及调试检测。安装必须按询价文件提供的采购需求内容及国家有关标准、规范进行，并据此验收。 2.成交供应商在安装过程中应接受采购人的不定期检查，向采购人及时报告安装进度。 3.成交供应商应确保安装一次性验收合格，达到国家质量验收检验的合格质量标准。 4.成交供应商负责现场安装的管理、监督、协调，技术文件的整理、归档。 | 是 |
| 四、质保、售后服务及培训 1.成交供应商须提供不少于2年的免费质保服务。在质保期内，采购人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由成交供应商负担。 2.成交供应商应向采购人提供出厂检测报告等有关资料及技术文件。提供操作说明书、维修、保养、修理资料及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件。 3.质保期内因设备质量和安装有误而导致设备损坏或其他问题，给采购人造成损失的，由成交供应商负责赔偿。 4.保证售后服务及时、高效。定期进行维保、检查、检测。质保期内，若设备出现任何异常情况，乙方接到甲方报修和咨询电话2小时内响应，如需现场解决，24小时内解决问题，期间发生的费用由乙方承担。 5.质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于询价文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。 | 是 |
| 五、商务条款及其他要求： 1.合同签订：采购人确认成交供应商后5个工作日内签订合同。 2.付款方式：项目安装结束经验收合格后支付合同金额的80%，审计结束后支付到审计价的97%，余款3%作为质保金，在质保期满后1个月内无息返还。成交供应商需要足额提供增值税专用发票。（该项目最终价格依据验收后审计价格确定） 3.供货地点：瑶海区嘉山路68号（采购人指定地点）。 4.供货及安装期限：合同签订之日起15个日历天内完成供货、安装调试、验收合格并交付使用。 5.质量保修期：全部验收合格之日起，整机（含所有零部件在内）免费保修不少于两年。 6.成交供应商自行承担项目实施过程中全部安全责任及由此产生的法律和经济责任。成交供应商在安装期间场地内发生的安全事故，或由成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。 7.因成交供应商原因（工期延误、验收不合格等）导致安装延期或不能交付使用，成交供应商除承担延期违约金外，还须承担采购人的经营损失。如成交供应商逾期15天仍未完工并交付使用，采购人可以终止合同并不再支付合同款，所有损失由成交供应商自行承担。 | 是 |

法定代表人/授权代表（签字）：         供应商盖章：

年  月  日

五、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

致：安徽省合肥汽车客运有限公司

1.本单位郑重声明，参加本次采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

(1)被人民法院列入失信被执行人；

(2)单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

(3)被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

(4)被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人/授权代表（签字）：         供应商盖章：

年  月  日

六、资格证明文件

供应商参加本次招标必须提供以下资格证明文件：

（一）企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）；

（二）法定代表人身份证复印件（加盖公章）;

（三）授权代表的身份证复印件（加盖公章）；

（四）供应商认为需要提供的其他材料（如有）。

注：以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖供应商公章。本章内容作为资格审查的主要依据。

报价响应书的各项材料须按顺序排列，打印目录并装订成册密封递交。资料不全其报价文件将被否决。